## Slide 1: Dvopoložajna regulacija na PLC-u
Termički sistem (Ventilator)
Sarajevo, maj 2025
Praktikum akvizicije podataka i upravljanja
Nedim Kovačević
Elma Avdibegović

## Slide 2: Sadržaj
1. Opis problema
2. Organizacija vježbe
3. Korišteni alat
5. Eksperimentalni rezultati
4. Simulacijski rezultati
6. Zaključak

## Slide 3: 1. Opis problema
cilj - održavanje zadane temperature korištenjem sijalice kao grijača i ventilatora za hlađenje
koristi se MCC kartica, regulator odlučuje da li uključiti grijanje ili hlađenje, na osnovu razlike između izmjerene i željene temperature
senzorski ulaz (npr. NTC termistor) prati se u realnom vremenu i poredi sa zadatom referentnom temperaturom
dvopoziciona regulacija znači da je izlazni signal ili uključen (1) ili isključen (0) — nema međuvrijednosti

## Slide 4: 2. Organizacija vježbe
implementacija logičkih funkcija
odabir odgovarajućeg predotpora i električnog kruga
snimanje karakteristike senzora koristeći akvizicijsku karticu u nekoliko faza:
praćenje do stacionarnog stanja
rad sijalice
rad ventilatora
određivanje parametara regulacije
realizacija regulacije pomoću PLC-a

## Slide 5: Sheme spajanja

## Slide 6: Sheme spajanja

## Slide 7: 3. Korišteni alat
Matlab – prikupljanje podataka i grafički prikaz podataka
Simulink – simulacija regulacije
easySoft – implementacija logičkih funkcija

## Slide 8: 3. Korišteni alat
model za prikupljanje podataka sa akvizicijske kartice

## Slide 9: 3. Korišteni alat
Termički sistem
PLC (programabilni logički kontroler)
Prenosna funkcija sistema

## Slide 10: Parametri sistema
Kgrijanja=10.9249
Τgrijanja=158.3270 s
Khlađenja=−11.0903
Τhlađenja=87.24 s

## Slide 11: 4. Simulacijski rezultati
Postavka simulacije

## Slide 12: 4. Simulacijski rezultati
EasySoft model za regulaciju
A01 - analogni komparator
I03 – regulator
Q01 – relej
I02, I05 - prekidači

## Slide 13: 4. Simulacijski rezultati

## Slide 14: 5. Eksperimentalni rezultati

## Slide 15: 5. Eksperimentalni rezultati

## Slide 16: 6. Zaključak
statička karakteristika NTC senzora i uticaj ventilatora na termički sistem
linearizacija dobivenih vrijednosti
upoznavanje sa PLC-om i easySoft programom
usporedba simulacije dvopoložajne regulacije sa dobivenim rezultatima

## Slide 17: HVALA NA PAŽNJI!